## Sheet1
PROEKAT -
Штраба | Stemanje |  |  | Kolicina 1 | Kolicina 2 | Cjena
Штраба под трассу в бетоне(2 трубы) | Stemanje za trasu u beton (2 cevi) |  | 3 |  |  | 0
Штраба под трассу в кирпиче(2 трубы) | Stemanje za trasu u blok (2 cevi) |  | 1.5 |  |  | 0
Штраба под коробку в кирпиче маленькая | Stemanje za malu kutiju |  | 12 |  |  | 0
Штраба под коробку в кирпиче большая | Stemanje za veliku kutiju |  | 15 |  |  | 0
Штраба под дренаж в бетоне(1труба) | Stemanje za kondenz u beton (1 cev) |  | 1 |  |  | 0
Штраба под дренаж в кирпиче(1 труба) | Stemanje za kondenz u blok (1 cev) |  | 0.5 |  |  | 0
0
0
Прокладка труб. | Postavljanje cevi |  |  |  |  | 0
Прокладка трассы медная, 1м | Postavljanje bakarne trase | 1m | 0.75 |  |  | 0
Прокладка трассы гибкая, 1м | Postavljanje aluplast trase | 1m | 0.5 |  |  | 0
Прокладка дренежа, кабель 1м | Postavljanje kondenz creva I kabla | 1m | 0.1 |  |  | 0
Прокладка пластиковой трубы, 1м. | Postavljanje plasticne cevi | 1m | 0.75 |  |  | 0
0
0
Отверстия. | Busenje |  |  |  |  | 0
Пробивка отверстия в бетоне D25 | Busenje rupe u beton d25cm |  | 3 |  |  | 0
Пробивка отверстия в блоке D25 | busenje rupe u blok d25cm |  | 1.5 |  |  | 0
0
Монтаж. | Montiranje |  |  |  |  | 0
Монтаж коробки | Montiranje kutija za sabirnik | Kom | 3 |  |  | 0
Монтаж гребенки(пара) 1 круг | Montiranje sabirnika (1 krug) | Kom | 10 |  |  | 0
Монтаж фанкойла потолочный | Montiranje fenkoila plafonski | Kom | 35 |  |  | 0
Монтаж фанкойла напольный | Montiranje fenkoila podni | Kom | 30 |  |  | 0
Монтаж настенного термостата | Montiranje termostata | Kom | 10 |  |  | 0
Монтаж радиатора | Montiranje radijatora | Kom | 20 |  |  | 0
Монтаж двойного радиатора | Montiranje duplog radijatora | Kom | 25 |  |  | 0
Монтаж бойлера до 500л с обвязкой | Montiranje bojlera do 500L sa fitingom | Kom | 150 |  |  | 0
Монтаж бойлера с 501л с обвязкой | Montiranje bojlera preko 500L sa fittingom | Kom | 200 |  |  | 0
Монтаж теплового насоса до 10кВт | Montiranje toplotne pumpe do 10KW | Kom | 50 |  |  | 0
Монтаж теплового насоса с 11кВт до 25кВт | Montiranje toplotne pumpe 10-25KW | Kom | 50 |  |  | 0
Монтаж теплового насоса с 26 кВт | Montiranje toplotne pumpe od 25KW | Kom | 75 |  |  | 0
Обвязка теплового насоса до 10кВт | Postavljanje fitinga na toplotnu pumpu 10KW | Kom | 150 |  |  | 0
Обвязка теплового насоса с 11кВт до 25кВт | Postavljanje fitinga na toplotnu pumpu 10-25KW | Kom | 150 |  |  | 0
Обвязка теплового насоса с 26 кВт | Postavljanje fitinga na toplotnu pumpu od 25KW | Kom | 150 |  |  | 0
Запуск системы | Pustanje sistema u rad | Kom | 100 |  |  | 0
Сборка и установа насосной группы | Pumpna grupa za solarni sistem | Kom | 25 |  |  | 0
Монтаж компактной солнечной системы | Montiranje solarnog sistema | Kom | 150 |  |  | 0
Монтаж солнечных коллекторов с обвязкой 20 | Montiranje solarnog kolektora od 20 cevi | Kom | 100 |  |  | 0
Монтаж солнечных коллекторов с обвязкой 24 | Montiranje solarnog kolektora od 24 cevi | Kom | 100 |  |  | 0
Монтаж солнечных коллекторов с обвязкой 36 | Montiranje solarnog kolektora od 36 cevi | Kom | 100 |  |  | 0
0
0
Теплый пол. | Topli pod |  |  |  |  | 0
Монтаж теплого пола (пенопласт), 1м2 | Postavljanje toplog poda sa stiroporom 1m2 | м² | 7 |  |  | 0
Монтаж теплого пола (арматура), 1м2 | Postavljanje toplog poda sa armaturom 1m2 | м² | 10 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего | Total |  |  |  |  | 0